渭环临发〔2021〕3号

渭南市生态环境局临渭分局

关于临渭区官底镇苗木花卉产业示范园环境影响

报告表的批复

陕西省水务集团景源工程有限公司：

你公司报送的《临渭区官底镇苗木花卉产业示范园项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等国家有关法律、法规及相关技术规范，结合技术评审会专家组意见，经我局对该《报告表》进行认真审查后，现批复如下：

一、项目基本情况

临渭区官底镇苗木花卉产业示范园位于渭南市临渭区官底镇街道向北2公里。总投资2010.85万元，其中环保投资17.1万元，占总投资的0.85%。本项目占地面积559196m2，主要建设内容为苗木花卉示范园，其中彩叶豆梨种植面积为34027m2（51.04亩），大叶女贞种植面积为147600m2（221.4亩），红叶李种植面积为204400m2（306.6亩），樱花种植面积为187200m2（280.8亩）以及管理房2000m2，项目采用人工种植的方式进行栽种、喷洒农药。项目建成后年产彩叶豆梨2805株，大叶女贞15095株，红叶李21032株，樱花18837株。配套建设办公室、卫生间等基础设施。

二、审批意见

经审查，该项目符合国家产业政策，取得渭南市临渭区发展和改革局《临渭区官底镇苗木花卉产业示范园备案确认书》（项目代码：2019-610502-02-03-053370）、渭南市临渭区自然资源局《关于临渭区官底镇苗木花卉产业示范园区设施农业项目用地备案通知书》（渭临自然资备字〔2019〕28号）。项目经采取各项污染防治措施后，污染物可以实现达标排放。因此，我局原则同意该项目开工建设。

你公司必须严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，要全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求，加强建设期及运行期噪声、大气、污水处理等设施环境管理，确保各项污染物达标排放和生态环境保护措施落实到位。

三、项目建设应重点做好以下工作：

（一）施工期环境管理。施工期，一是要严格执行《陕西省大气污染防治条例》和市、区政府“治污降霾”相关规定要求，严格落实施工工地6个100%管理制度,加强生态环境保护，做好挖填土方的合理调配工作，防止水土流失和对生态的破坏。二是从严落实《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)及《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》等文件中的相关扬尘防治措施规定。三是必须加强施工车辆运行管理与维护，运输车辆禁止超载，减少车辆尾气排放。四是厂界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应标准限值。要设立临时声屏障，选用低噪声设备，要采取一定的吸音、隔声、降噪措施。五是施工废水经临时沉淀池沉淀后循环使用，生活污水、餐饮废水经化粪池处理后定期清掏，不得外排。六是施工期生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运，建筑垃圾作为回填材料，不能利用的要统一妥善处理。

（二）项目运营期的环境管理

1、大气环境。做好大气污染防治工作。农药喷洒及施肥过程产生的废气异味须采取有效措施以减少对周围环境的影响。

2、生产废水。落实项目废水不外排措施。

3、运营期噪声。采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达标排放，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固体废物。做好固体废弃物收集、分类处理和综合利用工作。原辅材料的废包装袋须由供货单位回收处置；农业固体废物、生活垃圾分别收集后交由环卫部门清运处理；废农药瓶收集后按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）暂存，并按规定交由有资质的危险废物处置单位进行处置。

（三）种植区要严格按照国家和地方规定使用低毒易分解的农药和化肥，降低其使用量，防止种植区面源污染。

四、项目须按申报的工程内容进行建设，如建设规模、地址、工艺等发生重大变化须重新向有生态环境审批权限的行政主管部门申请办理环境影响审批手续。本项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，项目的环境影响评价文件须报我局重新审核。

五、项目竣工后，按照排污许可证管理办法等相关规定，办理排污许可证。并依据环保相关法律法规及时组织项目竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运营。项目建设及运营期间由渭南市生态环境保护综合执法支队临渭大队监督管理。

六、根据国家、地方相关政策调整、污染物排放标准修订变化，要及时配合相关部门对污染防治设施进行整改完善。

七、项目批复后，应自觉接受各级生态环境部门的监督检查。

渭南市生态环境局临渭分局

2021年1月6日

抄送：渭南市生态环境保护综合执法支队临渭大队，陕西中环明睿环境科技有限公司。

1.公告期限
自本批复发布之日起7日届满。

2、行政复议与行政诉讼权利告知
    公民、法人或者其他组织认为公告的环境影响评价批复或建设项目竣工环境保护验收决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起三个月内提起行政诉讼。
   3、联系方式：  电话：0913—3035512     传真：0913—2192094

通讯地址：渭南市临渭区老城街农园路4号